Обґрунтування

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
код ДК 021:2015 - 31150000-2 Баласти для розрядних ламп чи трубок

(Джерело безперебійного живлення)

(назва предмета закупівлі)

(номер / ідентифікатор закупівлі UA-2023-10-20-004822-a)

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі та їх обґрунтування щодо позиції/позицій предмета закупівлі:

| № п/п | Технічні (якісні) характеристики предмета закупівлі | Параметри технічних (якісних) характеристик предмета закупівлі | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кількість, шт. | 2 | Визначена з урахуванням потреб у забезпеченні комп'ютерної технікі джерелом безперебійного живлення. |
| 2 | Виробник | АРС | Якісні та технічні характеристики визначені для забезпечення необхідного захисту ІТ обладнання та інших електронних пристроїв у випадку короткочасного відключення електроживлення, а також для захисту від перешкод в електромережі та підтримки електроживлення в допустимих межах. Для зберігання комп'ютерної техніки від збоїв в електромережі та захисту електронних пристроїв від перевантажень, що дозволить зберегти дані та коректно завершити роботу систем під час перебоїв з електропостачанням. |
| 3 | Серія | Back-UPS |  |
| 4 | Тип архітектури | лінійно-інтерактивний |  |
| 5 | Форма вихідного сигналу | апроксимована синусоїда |  |
| 6 | Повна потужність, ВА | 1200 |  |
| 7 | Активна потужність, Вт | 650 |  |
| 8 | Діапазон вхідної напруги при роботі від мережі | 140...300 В |  |
| 9 | Кількість розеток CEE 7 | 4 |  |
| 10 | Інтерфейс комунікації з ПК | інтерфейс підключення USB |  |
| 11 | Енергія імпульсу, до | 273 Дж |  |
| 12 | Захист LAN | є |  |
| 13 | Батареї | 1 × 12В/9Ач |  |
| 14 | Приблизний час заряду батарей, год | 8 |  |
| 15 | Рівень шуму (max), дБ | 40 |  |
| 16 | Довжина шнура живлення, м | 1.2 |  |
| 17 | Розміри, мм | 390 × 190 × 140 |  |
| 18 | Вага, кг | 7.6 |  |

Обґрунтування

розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості

предмета закупівлі

код ДК 021:2015 – 31150000-2 Баласти для розрядних ламп чи трубок

(Джерело безперебійного живлення)

(назва предмета закупівлі)

(номер / ідентифікатор закупівлі UA-2023-10-20-004822-a)

18 876,00 грн з ПДВ

(загальна очікувана вартість предмета закупівлі)

| № п/п | Розмір бюджетного призначення | Очікувана вартість предмета закупівлі | Обґрунтування розміру очікуваної вартості |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 18 876,00 грн | 18 876,00 грн | Очікувана вартість предмета закупівлі/послуги визначена відповідно до підпункту 1 пункту 1 Розділу III Примірної методики визначення вартості предмета закупівлі (затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275) шляхом аналізу інформації про актуальність цін, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі. Очікувана вартість придбання Джерела безперебійного живлення у кількості 2 штуки по середній ціні за одиницю з ПДВ 9438,00 грн становитиме 18 876,00 грн. |