Обґрунтування

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
код ДК 021:2015 - 42510000-4 Теплообмінники, кондиціонери повітря, холодильне обладнання та фільтрувальні пристрої

(Кондиціонери)

(назва предмета закупівлі)

(номер / ідентифікатор закупівлі UA-2023-12-25-005466-a)

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі та їх обґрунтування щодо позиції/позицій предмета закупівлі:

| № п/п | Технічні (якісні) характеристики предмета закупівлі | Параметри технічних (якісних) характеристик предмета закупівлі | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Кількість, шт | 3 | Якісні та технічні характеристики заявленої кількості та якості визначені з урахуванням потреб для забезпечення комфортних умов праці в службових кабінетах працівників. |
| 2 | Площа, м2 | 26 |  |
| 3 | Тип внутрішнього блоку | настінний |  |
| 4 | Потужність охолодження, кВт | 2.6 |  |
| 5 | Потужність обігріву, кВт | 2.7 |  |
| 6 | Діапазон зовнішньої робочої температури | -7/+43 |  |
| 7 | Тип компресора | звичайний |  |
| 8 | Рівень шуму, внутрішній блок, дБ | 34 |  |
| 9 | Рівень шуму, зовнішній блок, дБ | 50 |  |
| 10 | Напруга, V | 220 |  |
| 11 | Тип фреону | R-410А |  |
| 12 | Клас енергоспоживання (охолодження) | А |  |
| 13 | Гарантія | 60 міс. |  |

Обґрунтування

розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості

предмета закупівлі

код ДК 021:2015 – 42510000-4 Теплообмінники, кондиціонери повітря, холодильне обладнання та фільтрувальні пристрої

(Кондиціонери)

(назва предмета закупівлі)

(номер / ідентифікатор закупівлі UA-2023-12-25-005466-a)

38 400,00 грн

(загальна очікувана вартість предмета закупівлі)

| № п/п | Розмір бюджетного призначення | Очікувана вартість предмета закупівлі | Обґрунтування розміру очікуваної вартості |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 38 400,00 грн | 38 400,00 грн | Очікувана вартість предмета закупівлі/послуги визначена відповідно до підпункту 1 пункту 1 Розділу III Примірної методики визначення вартості предмета закупівлі (затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275) шляхом аналізу інформації про актуальність цін, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі на сайтах постачальників і складає 12 800 грн. Очікувана вартість придбання кондиціонера OSAKA ST-09HH 26м2 у кількості 3 штуки становитиме 38400,00 грн. |