**Обґрунтування**

**технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
Код ДК 021:2015 –** **50430000-8 Послуги з ремонтування і технічного обслуговування високоточного обладнання**

**(Технічне обслуговування хроматографа Agilent 6890N)**

 (назва предмета закупівлі)

**(номер / ідентифікатор закупівлі UA-2023-11-13-009179-а)**

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі та їх обґрунтування щодо позиції/позицій предмета закупівлі:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Технічні (якісні) характеристики предмета закупівлі | Параметри технічних (якісних) характеристик предмета закупівлі | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Послуга з технічного обслуговування високоточного обладнання - хроматографа Agilent 6890N | -діагностика апаратної частини хроматографа;-діагностика роботи програмного забезпечення хроматографа;-технічне обслуговування лінії універсального капілярного інжектора хроматографа (чистка, заміна витратних матеріалів – диска ділильного з ущільнюючою шайбою, картриджа лінії скиду, лайнера зі скловатою);-проведення обслуговуючих дій для усунення недоліків, виявлених у ході технічного обслуговування;-тестування загальної працездатності хроматографа у відповідності до інструкції з його обслуговування  | Якість і технологія надання послуги має відповідати:- Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність» №1314-VII від 05.06.2014р.; - Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України «Про затвердження порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів» №193 від 08.02.2016р |

**Обґрунтування**

**розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості**

**предмета закупівлі**

**код ДК 021:2015 – 50430000-8 Послуги з ремонтування і технічного обслуговування високоточного обладнання**

**(Технічне обслуговування хроматографа Agilent 6890N)**

(назва предмета закупівлі)

**(номер / ідентифікатор закупівлі UA-2023-11-13-009179-а)**

14 950,00 грн.

(загальна очікувана вартість предмета закупівлі)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Розмір бюджетного призначення | Очікувана вартість предмета закупівлі | Обґрунтування розміру очікуваної вартості |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 14 950,00 грн | 14 950,00 грн | Очікувана вартість предмета закупівлі/послуги визначена відповідно до Розділу III Примірної методики визначення вартості предмета закупівлі (затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275) шляхом порівняння ринкових цін з надання послуги з технічного обслуговування високоточного обладнання- хроматографа Agilent 6890N.Очікувана вартість послуги з технічного обслуговування високоточного обладнання - хроматографа Agilent 6890N становитиме 14 950,00 грн.  |