**Обґрунтування**

**технічних та якісних характеристик предмета закупівлі  
Код ДК 021:2015 –** **75250000-3 Послуги пожежних і рятувальних служб**

**(Послуги з пожежної сигналізації)**

(назва предмета закупівлі)

**(номер / ідентифікатор закупівлі UA-2025-01-17-007821-a)**

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі та їх обґрунтування щодо позиції/позицій предмета закупівлі:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Технічні (якісні) характеристики предмета закупівлі | Параметри технічних (якісних) характеристик предмета закупівлі | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Послуги з планового технічного обслуговування системи пожежної сигналізації на | Надання технічної допомоги в питаннях експлуатації системи пожежної сигналізації;  Підтримування у справному стані теплових датчиків, датчиків задимлення, сигнальної проводки, ручних пожежних сповіщувачів;  При відмові обладнання, усунення несправностей протягом 72-х годин з моменту надходження заявки;  Здійснення цілодобового спостереження. | Відповідно до вимог «Правил пожежної безпеки України», ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»;  Для забезпечення належного захисту об’єкту, прискорення передачі сигналу «Тривога» при виникненні пожежі та пожежонебезпечної ситуації. |
| 2 | Цілодобове спостереження системи пожежної сигналізації | Негайне реагування на сигнали тривоги від ручних пожежних сповіщувачів або кнопки «F» на панелі об’єктової централі. |

**Обґрунтування**

**розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості**

**предмета закупівлі**

**код ДК 021:2015 – 75250000-3 Послуги пожежних і рятувальних служб**

**(Послуги з пожежної сигналізації)**

(назва предмета закупівлі)

**(номер / ідентифікатор закупівлі UA-2025-01-17-007821-a)**

56 364,00 грн.

(загальна очікувана вартість предмета закупівлі)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Розмір бюджетного призначення | Очікувана вартість предмета закупівлі | Обґрунтування розміру очікуваної вартості |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 56 364,00 грн | 56 364,00 грн | Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275, а саме на підставі закупівельних цін попередніх закупівель аналогічної Послуги та інформації в електронній системі закупівель "Prozorro" з урахуванням розміру бюджетного призначення, який визначено відповідно до кошторису на 2025 рік за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)».  Вартість послуг з планового технічного обслуговування та цілодобового спостереження за установкою пожежної автоматики об'єктів/приміщень Дніпропетровського НДЕКЦ МВС становить 56364,00 грн. |