**Обґрунтування**

**технічних та якісних характеристик предмета закупівлі****код ДК 021:2015 – 51110000-6 Послуги зі встановлення електричного обладнання**

**(Послуги зі встановлення дизель-генератора)**

(назва предмета закупівлі)

**(номер / ідентифікатор закупівлі UA-2024-12-06-000566-a)**

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі та їх обґрунтування щодо позиції/позицій предмета закупівлі:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Технічні (якісні) характеристики предмета закупівлі | Параметри технічних (якісних) характеристик предмета закупівлі | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | **Послуги зі встановлення дизель-генератора FERBO FE 135-I1-S (монтаж генератора)** | | |
| 1. | Послуга зі встановлення дизель-генератора FERBO FE 135-I1-S (монтаж дизель-генератора) | Послуга складається з:  - з підключення дизельного генератора;  - покладання кабельної траси від дизельного генератора до щита клемного;  - приєднання генератора до існуючої системи заземлення;  - буріння отворів у стінах;  - монтаж і підключення перемикача навантаження;  - монтаж дизель-генератора;  - транспортні витрати. | Якість і технологія надання послуги має відповідати вимогам нормативних документів до даного виду послуг.  З метою уникнення ризиків відключення електричної енергії та для забезпечення безперебійної роботи Центру, в період можливих тривалих вимкнень електромережі загального користування. |

**Обґрунтування**

**розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості**

**предмета закупівлі**

**код ДК 021:2015 – 51110000-6 Послуги зі встановлення електричного обладнання**

**(Послуги зі встановлення дизель-генератора)**

(назва предмета закупівлі)

**(номер / ідентифікатор закупівлі UA-2024-12-06-000566-a)**

89 200,00 грн.

(загальна очікувана вартість предмета закупівлі)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Розмір бюджетного призначення | Очікувана вартість предмета закупівлі | Обґрунтування розміру очікуваної вартості |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 89 200,00 грн | 89 200,00 грн | Очікувана вартість предмета закупівлі/послуги визначена відповідно до Розділу III Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі (затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 №275) шляхом порівняння ринкових цін з надання послуги зі встановлення дизель-генератора, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому числі в електронній системі закупівель "Prozorro". |